附件1：《采购内容及基本需求表》

| 包号 | 采购内容 | 最高限价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购电缆、配电箱、五金电料等；满足PHD训练馆增加训练设施设备和淋浴房用电需要；高压箱变至主配电箱150电缆，主配电箱至篮球馆配电箱70电缆等电力电缆1750米，挖方及回填共计664立方米等；详见第三章采购需求。 | 72.2(万元)，超过最高限价的，作废标处理。 | 自签订合同之日起15天内完工并通过项目竣工验收。 | / |

注：供应商总报价超过该包预算金额或最高限价的为无效竞标。

供应商按包竞标，竞标须包含标包内的全部内容。

多包竞标的相关规定：无。

附件2：《文件获取登记表》

文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |

## 第三章 采购需求

一、采购内容（主要、但不限于）

采购电缆、配电箱、五金电料等；满足PHD训练馆增加训练设施设备和淋浴房用电需要；高压箱变至主配电箱150电缆，主配电箱至篮球馆配电箱70电缆等电力电缆1750米，挖方及回填共计664立方米等，具体以工程量清单为准（详见附件）。

二、合同履行期限

自签订合同之日起15天内完工并通过项目竣工验收。

三、其他要求

1、报价要求：本采购项目采用固定总价合同，供应商采用人民币报价，供应商的投标报价应包含本项目招标范围内所有内容且均为含税费报价，包含增值税及附加税等税金。报价应包含完成采购内容的所有费用，由建安工程费、及供应商的管理费、各种规费、税金和利润等组成。

2、支付方式：①签订合同后支付签约合同价30%的预付款；②完工并验收合格后，办理完竣工验收手续，结算审计后支付至结算审计价格的98.5%，余1.5% 作为质保金，待项目竣工验收合格两年质保期满，一次性付清（不计利息）。